# 附录  A（资料性）  建设工程消防设计技术审查报告

A.0.1 建设工程消防设计技术审查报告示例参考表A.0.1。

表  A.0.1建设工程消防设计技术审查报告（示例）

| 建设工程消防设计技术审查报告（示例） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设工程名称 | （此处为项目全称） | 工程类别 | ☐新建☐扩建☐ 改建（☐装修☐保温☐改变用途） |
| 建设单位 | （此处为建设单位全称，有多个的，应分别列出） | 设计单位 | （此处为设计单位全称，有多个的，应分别列出） |
| 技术审查结果 | ☐合格☐不合格 | 批准人签名 | （此处为技术审查单位负责人） |
| 技术审查意见（供参考） |  |  |  |
| ✕✕工程项目（全称），位于✕✕（具体到乡镇、街道门牌号），项目包括（项目内每个建、构筑物、装置、罐区的基本情况）： ✕✕建筑（建筑物具体名称），✕✕结构，✕✕级耐火等级，火灾危险性为✕✕类（工业建筑需注明），建筑高度✕✕米，建筑面积✕✕平方米，占地面积✕✕平方米，地上✕✕层，地下✕✕层，其中✕✕层为✕✕（建、构筑物各部分的使用性质）......； ✕✕构筑物（构筑物具体名称），✕✕结构，✕✕级耐火等级，火灾危险性为✕✕类，高度✕✕米，占地面积✕✕平方米......； ✕✕储罐（具体名称），高度✕✕米，设计容积✕✕立方米，储罐型式为✕✕，用途为✕✕（使用性质），火灾危险性为✕✕类......。 受✕✕委托，经我单位按照《新疆维吾尔自治区建设工程消防设计施工图审查技术导则》及《新疆维吾尔自治区建设工程消防设计审查验收评定和备案抽查技术规则》进行审查判定，该工程项目消防设计技术审查结果为☐合格☐不合格（各专业主控项出现任意不合格，一般项不合格问题数量累计大于4处为不合格）。存在的问题属于主控项的✕✕处，属于一般项的✕✕处。请建设单位按整改意见及建议组织整改，整改合格后再次申报审查。（审查不合格时填写） |  |  |  |

| 续表 A.0.1 具体问题如下（审查不合格或存在一般项问题时注明）： ✕✕（具体问题），不符合《✕✕规范》（法律法规或技术标准名称）的✕✕条（具体条款）规定，应（宜）✕✕（整改意见及建议）......（可附相关截图） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ✕✕单位（技术审查单位印章） ✕年✕月✕日 |  |  |  |
| 消防设计技术审查情况 |  |  |  |
| 序号 | 审查内容 | 审查结果 | 审查人签名（章） |
| 1 | 建筑类别与耐火等级 | ☐合格☐不合格☐不涉及 |  |
| 2 | 总平面布局和平面布置 | ☐合格☐不合格☐不涉及 |  |
| 3 | 防火分隔及建筑构造 | ☐合格☐不合格☐不涉及 |  |
| 4 | 建筑防爆 | ☐合格☐不合格☐不涉及 |  |
| 5 | 安全疏散 | ☐合格☐不合格☐不涉及 |  |
| 6 | 建筑保温和外墙装饰 | ☐合格☐不合格☐不涉及 |  |
| 7 | 建筑内部装修 | ☐合格☐不合格☐不涉及 |  |
| 8 | 消防灭火和救援设施 | ☐合格☐不合格☐不涉及 |  |
| 9 | 火灾自动报警系统（含电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、家用火灾安全系统、可燃气体探测报警系统、防火门监控系统及其他） | ☐合格☐不合格☐不涉及 |  |
| 10 | 防烟排烟系统 | ☐合格☐不合格☐不涉及 |  |

| 11 | 续表 A.0.1 供暖、通风和空气调节系统 | ☐合格☐不合格☐不涉及 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 消防给水、灭火设施和消防器材 | ☐合格☐不合格☐不涉及 |  |
| 13 | 消防电气及电气防火（含消防供电电源、消防设备变配电系统、应急照明及疏散指示系统及其他） | ☐合格☐不合格☐不涉及 |  |
| 14 | 其他 | ☐合格☐不合格☐不涉及 |  |
| 抄送 |  |  |  |
| 附件 | A.0.1-1消防设计技术审查记录 |  |  |

表  A.0.1-1  消防设计技术审查记录

| 项目名称 | （此处为项目全称） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查单位 | （此处为技术审查单位全称） |  |  |  |
| 审查内容 | ☐建筑类别与耐火等级☐总平面布局☐平面布置☐防火分隔☐建筑构造☐建筑防爆☐安全疏散☐建筑保温和外墙装饰☐建筑内部装修☐消防灭火和救援设施☐火灾自动报警系统 ☐防烟排烟系统☐供暖、通风和空气调节系统☐消防给水、灭火设施和消防器材☐消防电气及电气防火☐其他 |  |  |  |
| 审查人签名 |  | 审查时间 |  |  |
| 职 称 |  | 职 务 |  |  |
| 序 号 | 具体问题 | 引用的法律法规、技术规范及其具体条款 | 主控项 | 一般项 |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |

|  | 续表 A.0.1-1 |  | □是 □否 | □是 □否 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |
| 其他意见及建议 |  |  |  |  |